ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

I - Informações Gerais:

Contratação de empresa  para execução de obra de drenagem pluvial urbana, em atenção ao ofício expedido pelo Ministério Público do Estado do Paraná, que indicou a necessidade urgente de solução definitiva para os problemas recorrentes de alagamento e escoamento inadequado na região do Loteamento Yara, Vila União, Município de Bandeirantes – PR.

1. Processo Administrativo:

2. Setor Requisitante: Secretaria de Obras

3. Equipe de Planejamento da Contratação:

| Servidor(a) | Função |
| --- | --- |
| Rômulo Ramalho Farias | Secretário de Obras |

II - Diagnóstico da Situação Atual:

- Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (artigo 15, caput,§1º do Decreto nº 3.537/2023):

A presente demanda decorre de recomendação formal encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, por meio de ofício, na qual se orienta o Município de Bandeirantes a adotar medidas para sanar os recorrentes problemas de drenagem pluvial na região do Loteamento Yara e suas adjacências.

A área em questão, situada no bairro Vila União, é uma zona urbana em expansão, com crescente ocupação e pavimentação parcialmente executada, mas sem infraestrutura adequada de drenagem pluvial. A inexistência de bocas de lobo, tubos coletores e sistemas de dissipação provoca acúmulo de águas pluviais nas vias públicas, erosão do solo e deterioração acelerada do pavimento, colocando em risco a segurança de pedestres, veículos e imóveis vizinhos.

O problema se intensifica durante os períodos de chuvas moderadas e intensas, quando o escoamento superficial da água invade propriedades lindeiras e compromete a estrutura da malha viária. A ausência de rede coletora subterrânea compromete a durabilidade das intervenções já realizadas na via e prejudica a trafegabilidade urbana.

Até o presente momento, não há registros de contratação anterior para a implantação de sistema de drenagem na localidade mencionada, nem tampouco execução parcial da rede. As medidas adotadas pela Administração limitaram-se a ações paliativas e emergenciais, como limpeza de valas e recuperação pontual do pavimento, que não solucionam o problema de origem estrutural.

Em razão da gravidade dos impactos identificados, da comprovação técnica da deficiência existente e da recomendação formal expedida pelo órgão ministerial, a Administração Municipal deliberou pela execução de obra de drenagem definitiva, a fim de garantir o escoamento eficiente das águas pluviais, preservando a infraestrutura urbana e a segurança da população local.

- Alinhamento entre a contratação e o planejamento da Administração (artigo 15, §1º, II, do Decreto nº 3.537/2023):

A contratação em questão está plenamente alinhada com o planejamento institucional da Administração Pública Municipal, integrando-se às diretrizes estratégicas de melhoria da infraestrutura urbana, prevenção de riscos e promoção da segurança e qualidade de vida da população.

A demanda encontra-se formalmente prevista no Planejamento Anual de Compras (PAC) do exercício de 2025, conforme a sequência SO0217, vinculada à Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano. A inclusão no PAC demonstra o reconhecimento prévio da importância e da prioridade da obra, com alocação orçamentária para sua execução dentro do planejamento financeiro do Município.

Trata-se, portanto, de contratação coerente com o planejamento de médio prazo da gestão municipal, reforçando o compromisso com a eficiência administrativa, o atendimento a demandas reprimidas e a observância das recomendações oriundas de órgãos de controle.

- Descrição dos requisitos da potencial contratação (artigo 15, §1º, III, do Decreto nº 3.537/2023):

A presente contratação tem por objetivo a execução de obra de drenagem urbana, conforme especificações contidas no projeto técnico e planilha orçamentária elaborada com base nas tabelas SINAPI/PR (fev/2025) e SECID (mar/2025). Para garantir o atendimento à necessidade identificada, foram definidos os seguintes requisitos mínimos da contratação:

#### a) Requisitos técnicos e operacionais:

Implantação de 187 metros lineares de galeria de águas pluviais em tubo de concreto armado com diâmetro nominal de Ø1000 mm;

Execução de poços de visita em alvenaria com tampas de concreto, garantindo acesso à rede para futuras manutenções;

Instalação de caixas de ligação em alvenaria para captação e encaminhamento das águas de superfície;

Construção de dissipador de energia tipo escada hidráulica, em concreto armado, com armadura detalhada e dispositivos de dissipação final, conforme projeto;

Reconstrução do pavimento asfáltico, incluindo reaterro, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação e capa de rolamento em CBUQ nos trechos escavados.

#### b) Padrões mínimos de qualidade esperados:

Todos os materiais empregados devem atender às normas técnicas da ABNT, especialmente no que tange à durabilidade, estanqueidade e resistência dos tubos e estruturas de concreto;

O pavimento recomposto deverá ter desempenho igual ou superior ao original, considerando-se o tráfego da via;

A execução deverá ser feita por profissionais habilitados, com acompanhamento técnico de engenheiro civil responsável e emissão de ART de execução;

O sistema de drenagem implantado deverá estar plenamente funcional ao final da obra, sendo submetido a testes operacionais antes da entrega.

#### c) Tempo de disponibilidade da solução à Administração:

Trata-se de obra de infraestrutura pública destinada à drenagem urbana. Embora o contrato em si tenha prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos, conforme definido na planilha orçamentária, o sistema implantado deverá permanecer em operação por tempo indeterminado, devendo atender de forma contínua a sua função pública.

Não há previsão de fornecimento de serviços continuados ou manutenção posterior no escopo desta contratação, sendo a durabilidade do sistema garantida pela correta execução da obra e pela qualidade dos materiais utilizados.

III - Prospecção de Soluções (artigo 15, §1º, V e VI):

- Levantamento de Mercado (artigo 15, §1º V, do Decreto nº 3.537/2023):

A Equipe de Planejamento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano realizou levantamento de mercado com o objetivo de identificar as soluções viáveis para resolver o problema de drenagem pluvial urbana na região da Vila União / Loteamento Yara, tanto sob o aspecto técnico (método construtivo) quanto administrativo (forma de execução da contratação).

#### A) Alternativas técnicas analisadas

Conforme as condições urbanas, o dimensionamento hidráulico e a disponibilidade orçamentária, foram consideradas as seguintes opções construtivas:

| Alternativa Técnica | Avaliação Técnica | Situação |
| --- | --- | --- |
| Tubulação com PEAD (corrugado) | Inadequada para Ø1000mm; baixa rigidez estrutural em via urbana com tráfego pesado | Descartada |
| Canal aberto (valeta) | Inviável em área urbana consolidada; compromete segurança e acessibilidade | Descartada |
| Galeria com tubo de concreto Ø1000 mm | Adequada ao projeto; resistente, durável, compatível com o tráfego e a vazão calculada | Escolhida |

#### B) Alternativas administrativas para realização da obra

Foram avaliadas duas formas legais de viabilização da contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Abaixo, quadro comparativo entre execução direta e licitação pública:

| Alternativa Administrativa | Pontos Positivos | Pontos Negativos |
| --- | --- | --- |
| Execução direta pela Administração | - Controle direto sobre as etapas da obra- Flexibilidade de execução | - Falta de equipe técnica habilitada- Risco de atrasos e falhas técnicas |
| Licitação pública | - Acesso a empresas com experiência comprovada- Garantia de economicidade e legalidade- Procedimento transparente e competitivo | - Requer tramitação formal e prazos legais- Necessidade de planejamento prévio e instrução documental completa |

- 2. Estimativa do valor da contratação (art. 15, §1º VI do Decreto nº 3.537/2023):

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base na Planilha Orçamentária Sintética da obra de drenagem pluvial da Vila União / Loteamento Yara, composta por itens orçamentários definidos conforme o projeto executivo e planilha de dimensionamento hidráulicos elaborados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras.

Os preços utilizados foram extraídos das tabelas SINAPI/PR (referência fevereiro/2025) e SECID/PR (referência março/2025), conforme identificado na memória de cálculo anexa, respeitando os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 e demais normativas de precificação do setor público.

O valor total estimado para a contratação, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos e serviços necessários, é de:

R$ 328.977,92 (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos),
já incluso o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas).

Este valor considera os seguintes grupos de serviços:

- Implantação da galeria pluvial (tubos Ø1000mm, PVs e caixas de ligação);

- Execução de dissipador de energia em concreto armado;

- Recomposição completa do pavimento asfáltico;

- Placa de obra conforme exigências legais.

- Escolha da solução (consequência dos incisos V e VI do §1º do art. 15 do Decreto nº 3.537/2023):

Com base nessa análise, verifica-se que a execução direta não atende aos requisitos da contratação, pois o Município não possui condições operacionais ou técnicas para realizar a obra com recursos próprios. A ausência de equipe capacitada, equipamentos e insumos tornaria a execução vulnerável a atrasos, falhas técnicas e possíveis irregularidades.

Por outro lado, a contratação por licitação pública, na modalidade empreitada por preço global, atende plenamente aos requisitos estabelecidos:

- O objeto está claramente definido em projeto executivo e planilha orçamentária;

- A contratação por preço global garante controle orçamentário e clareza no escopo;

- O procedimento licitatório assegura transparência, competitividade e aderência legal, conforme a Lei nº 14.133/2021;

- A contratação viabiliza a execução por empresa com experiência comprovada em obras de infraestrutura urbana.

IV - Detalhamento da Solução Escolhida:

- Descrição da solução como um todo (art. 15, §1º, VII do Decreto nº 3.537/2023):

A solução escolhida pela Administração Pública Municipal consiste na contratação de empresa especializada para execução de obra de infraestrutura urbana, com foco na implantação de sistema de drenagem pluvial na região do Loteamento Yara e Vila União, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e serviços necessários.

Trata-se de uma contratação de serviço de engenharia, cujo objeto é a execução integral da obra, compreendendo:

- Implantação de 187 metros lineares de galeria subterrânea, com tubo de concreto armado de Ø1000mm, incluindo escavação, assentamento e reaterro;

- Execução de poços de visita (PVs) e caixas de ligação em alvenaria, conforme projeto técnico;

- Construção de dissipador de energia em degraus, com estrutura em concreto armado, aço CA-50 e formas de madeira;

- Recomposição total do pavimento asfáltico nos trechos afetados pela obra, com sub-base, base, capa de rolamento (CBUQ), pintura de ligação e imprimação;

- Instalação de placa de obra conforme exigência normativa.

Todos os serviços estão integrados em um único objeto contratual, a ser executado de forma contínua, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos.

A contratação será realizada por meio de licitação pública, na modalidade concorrência, com critério de julgamento de menor preço global, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, tendo em vista o valor estimado da contratação (R$ 328.977,92), que exige adoção da referida modalidade para obras e serviços de engenharia acima de R$ 261.000,00.

A escolha desta solução é respaldada em:

- Projeto executivo completo e compatível com a realidade do local;

- Planilha de dimensionamento hidráulico fundamentada em metodologia racional;

- Estimativa de custo baseada em preços oficiais (SINAPI/SECID);

- Recomendação formal do Ministério Público para solução definitiva da drenagem na área.

- Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (artigo 15,§1º, VIII do Decreto nº 3.537/2023):

Contratação não será parcelada, uma vez que os serviços são tecnicamente interdependentes e fazem parte de uma mesma cadeia lógica de execução. O fracionamento comprometeria a integridade da obra, aumentaria o risco contratual e dificultaria o controle técnico e financeiro por parte da Administração

- Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 15, §1º, XI do Decreto nº 3.537/2023):

Até o presente momento, não foram identificadas contratações interdependentes em andamento ou previstas que estejam diretamente vinculadas à execução da obra de drenagem pluvial na região do Loteamento Yara e Vila União.

A contratação ora em análise não depende de outros contratos para sua execução, tampouco condicionará, por si só, a execução de outros serviços públicos futuros, uma vez que o projeto de drenagem apresentado foi elaborado de forma autônoma, completa e funcional, visando resolver a demanda específica da região.

Trata-se de uma contratação com caráter independente, sem vínculos técnicos diretos com outras contratações em curso ou previstas, mas que poderá futuramente se integrar de forma sinérgica a políticas públicas de mobilidade e infraestrutura urbana do Município.

- Providências a serem adotadas (art. 15, §1º, X do Decreto nº 3.537/2023):

Para que a contratação alcance seus efeitos práticos e jurídicos, será necessário adotar uma sequência de providências administrativas e técnicas que assegurem a instrução regular do processo. Tais etapas visam garantir o cumprimento da legislação vigente e a viabilidade operacional da contratação, prevenindo atrasos ou inconsistências processuais.

As ações estão sistematizadas no quadro a seguir:

| Atividade | Responsável |
| --- | --- |
| Consolidação e assinatura do Estudo Técnico Preliminar – ETP | Secretaria Municipal de Obras / Administração |
| Elaboração do Termo de Referência e demais documentos complementares | Secretaria de Obras / Administração |
| Encaminhamento do processo ao setor de licitações | Secretaria de Obras |
| Análise e conferência da documentação | Setor de Licitações |
| Encaminhamento ao setor jurídico para emissão de parecer | Setor de Licitações |
| Parecer jurídico sobre a regularidade do processo | Procuradoria Jurídica |
| Elaboração e publicação do edital (modalidade: concorrência) | Comissão de Licitação / Secretaria de Obras |
| Recebimento de propostas, julgamento e demais atos do certame | Comissão de Licitação |
| Homologação, adjudicação e assinatura do contrato | Secretaria de Administração / Prefeito |
| Emissão da Ordem de Serviço | Secretaria de Obras |
| Início da execução da obra | Empresa contratada / Fiscal do Contrato |

5. Possíveis impactos ambientais (art. 15, §1º, XII do Decreto nº 3.537/2023):

A execução da obra de drenagem pluvial na região do Loteamento Yara e Vila União, embora localizada em área urbana consolidada e pavimentada, implica interferências temporárias no meio ambiente urbano, o que demanda atenção da Administração quanto à mitigação de impactos durante a fase de execução contratual.

Ainda que não haja supressão de vegetação nativa, intervenções em áreas de preservação permanente ou impactos permanentes sobre o meio físico ou biótico, a natureza da intervenção — escavação de solo, assentamento de galerias, construção de dissipador e recomposição de pavimento — inevitavelmente gera efeitos localizados, diretos e controláveis. Entre eles, destacam-se a geração de resíduos da construção civil (RCC), emissão de poeira e ruídos, interferência temporária na mobilidade urbana e o risco de lançamento inadequado de materiais em bocas de lobo ou sistemas de drenagem existentes.

Para mitigar esses efeitos, a empresa contratada deverá adotar medidas preventivas e corretivas compatíveis com as boas práticas de engenharia e normas ambientais vigentes. A gestão dos resíduos sólidos deverá seguir os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA nº 307/2002, que define diretrizes e procedimentos para a segregação, destinação e reaproveitamento de resíduos da construção civil. Além disso, deverão ser adotadas práticas de contenção e limpeza, tais como a sinalização e o isolamento das áreas de escavação, a limpeza das vias ao final de cada jornada de trabalho e o uso de maquinário com manutenção em dia, minimizando emissões atmosféricas e ruídos.

Tais obrigações serão incorporadas ao Termo de Referência e ao contrato administrativo, sendo de responsabilidade da contratada a sua observância plena, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Obras. A atuação preventiva nesse aspecto garante que a execução ocorra de forma eficiente e ambientalmente responsável, sem comprometer a qualidade de vida dos moradores do entorno nem o funcionamento do sistema viário.

Conclui-se, portanto, que se trata de uma obra com baixo impacto ambiental, cujos efeitos são de curta duração e plenamente mitigáveis, desde que observadas as medidas técnicas e legais cabíveis, permitindo assim a realização do objeto de forma sustentável e em conformidade com as normas aplicáveis.

V - Posicionamento Conclusivo (artigo 15,§1º, XIII do Decreto nº 3.537/2023):

Diante da análise técnica realizada, conclui-se que a solução escolhida — contratação, por licitação pública na modalidade concorrência, de empresa especializada para execução de obra de drenagem pluvial — é viável, adequada e plenamente capaz de atender à necessidade identificada, solucionando de forma definitiva os problemas recorrentes de escoamento de águas pluviais na região da Vila União e Loteamento Yara.

A alternativa adotada foi definida com base em projeto executivo compatível, dimensionamento técnico fundamentado, estimativa orçamentária atualizada e na constatação de que não há estrutura interna no Município para execução direta da obra. Além disso, o objeto encontra-se previsto no Plano Anual de Contratações (PAC 2025), e atende recomendação expressa do Ministério Público do Estado do Paraná.

Portanto, a contratação mostra-se necessária, tempestiva e justificada sob os aspectos técnico, jurídico, ambiental e orçamentário, representando a alternativa mais eficiente, segura e vantajosa para o interesse público.

Bandeirantes, 09 de Julho de 2025

ROMULO RAMALHO FARIAS

Secretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

CREA 179716/D

Portaria 14.387/2024